## Physical_Setup
Object Size (cm):
Width = 4
Length = 4
Height = 7.5
Graph Grid 13x15 (1 or 0):
(LED11) (LED15)
Row1: Column1: Column13:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Row15: (LED51) (LED55)
Method: LED Constant (0) or DON Constant (1) (Select one)
0
LED 5x5 position on Graph grid (Row, column):
(4.9, 4.7) (4.9, 6.2) (4.9, 7.8) (4.9, 9.2) (4.9, 10.7)
(6.4, 4.7) (6.4, 6.2) (6.4, 7.8) (6.4, 9.2) (6.4, 10.7)
(8.9, 4.7) (8.9, 6.2) (8.9, 7.8) (8.9, 9.2) (8.9, 10.7)
(10.4,4.7) (10.4,6.2) (10.4,7.8) (10.4,9.2) (10.4,10.7)
(12.0,4.7) (12.0,6.2) (12.0,7.8) (12.0,9.2) (12.0,10.7)
Grid occupancy of object in term of 5x5 matrix (%): (will be used later for preprocessing)
000 000 025 050 050
000 000 050 100 100
000 000 050 100 100
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
Material Type:
Cardboard
Shape:
Rectangle
Additional Info:
(Like saved picture of setup plus environment.
Saved a picture after starting the simulation.
N = 5

## 1
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 469.56 | 468.64 | 468.39 | 471.06 | 502.17 | 469.69 | 471.54 | 469.58 | 471.45 | 500.8 | 475.73 | 475.25 | 471.79 | 471.17 | 500.74 | 477.84 | 474.72 | 476.79 | 473.03 | 499.47 | 483.53 | 481.68 | 483.77 | 476.16 | 502.39
LOX12 | 470.1 | 468.5 | 470.86 | 484.84 | 506.88 | 473.26 | 472.86 | 475.06 | 487.74 | 501.73 | 477.89 | 477.08 | 474.48 | 487.21 | 508.28 | 478.38 | 480.73 | 478.01 | 485.83 | 506.45 | 487.23 | 485.97 | 482.75 | 491.1 | 509.49
LOX13 | 462.81 | 450.32 | 444.67 | 480.5 | 496.05 | 463.06 | 466.21 | 465.84 | 481.5 | 494.93 | 477.63 | 477.78 | 480.6 | 480.03 | 499.12 | 486.04 | 484.8 | 486.97 | 480.11 | 497.7 | 492.49 | 491.82 | 490.89 | 492.47 | 497.83
LOX14 | 492.58 | 473.67 | 446.08 | 423.72 | 442.11 | 493.85 | 475.98 | 443.72 | 448.77 | 443.26 | 491.76 | 474.55 | 479.24 | 480.76 | 477.72 | 492.56 | 492.87 | 496.75 | 494.69 | 498.1 | 508.08 | 499.27 | 501.28 | 503.85 | 508.26
LOX15 | 505.85 | 496.02 | 481.22 | 456.57 | 445.08 | 504.31 | 497.5 | 480.03 | 465.2 | 472.45 | 505.85 | 495.66 | 488.49 | 487.44 | 488 | 506.87 | 498.96 | 503.79 | 507.27 | 498.43 | 512.7 | 516 | 508.59 | 506.2 | 509.93
LOX21 | 473.91 | 468.43 | 467.72 | 464.91 | 492.61 | 469.69 | 468.01 | 464.27 | 466.04 | 495.84 | 470.9 | 466.86 | 469.38 | 465.63 | 494.55 | 469.82 | 469.05 | 470.33 | 466.42 | 495.57 | 479.01 | 477.5 | 473.49 | 461.12 | 490.24
LOX22 | 468.55 | 466.34 | 465.73 | 467.42 | 492.29 | 461.55 | 462.42 | 461.91 | 467.38 | 490.43 | 459.96 | 461.93 | 461.77 | 464.61 | 489.15 | 461.4 | 458.76 | 459.04 | 468.47 | 491.84 | 468.74 | 463.44 | 466.35 | 465.33 | 493.49
LOX23 | 460.48 | 462.84 | 468.98 | 458.59 | 475.11 | 457.4 | 446.45 | 461.69 | 456.46 | 478.18 | 458.44 | 454.55 | 462.51 | 456.19 | 479.26 | 469.48 | 468.89 | 469.78 | 456.53 | 477.37 | 480.24 | 478.71 | 476.83 | 478.72 | 475.04
LOX24 | 493.76 | 470.18 | 434.37 | 441.36 | 421.66 | 493.98 | 468.04 | 429.32 | 38.27 | 420.69 | 489.29 | 471.73 | 454.44 | 456.8 | 458.7 | 490.44 | 481.95 | 481.02 | 485 | 483.43 | 498.64 | 496.53 | 497.85 | 500.78 | 497.19
LOX25 | 502.18 | 487.64 | 462.02 | 445.04 | 450.26 | 502.3 | 488.16 | 458.87 | 421.26 | 444.38 | 501.12 | 488.98 | 461.9 | 464.57 | 467.31 | 503.97 | 485.02 | 485.72 | 487.83 | 488.37 | 501.51 | 501.82 | 499.11 | 498.88 | 500.91
LOX31 | 482.77 | 476.32 | 477.31 | 480.4 | 484.86 | 473.43 | 473.24 | 475.61 | 465.23 | 484.92 | 466.38 | 461.9 | 465.29 | 465.7 | 484.66 | 467.27 | 465.42 | 449.87 | 466.21 | 482.77 | 473.39 | 465.97 | 472.12 | 462.58 | 484.61
LOX32 | 482.41 | 479.88 | 476.86 | 478.92 | 479.39 | 473.01 | 474.01 | 472.15 | 464.89 | 480.86 | 459.83 | 459.45 | 455.13 | 460.97 | 482.04 | 456.25 | 454.3 | 459.59 | 462.81 | 481.05 | 460.44 | 464.71 | 459.95 | 463.28 | 479.73
LOX33 | 486.39 | 482.9 | 485.95 | 483.73 | 477.62 | 478.12 | 476.11 | 472.3 | 465.62 | 477.53 | 458.05 | 443.53 | 460.1 | 459.63 | 475.81 | 456.76 | 453.83 | 458.75 | 464.57 | 474.56 | 470.7 | 467.04 | 466.66 | 463.15 | 474.09
LOX34 | 481.9 | 489.32 | 476.41 | 475.82 | 477.92 | 480.23 | 463.36 | 437.99 | 454.35 | 454.81 | 479.64 | 465.32 | 437.03 | 446.96 | 435.46 | 482.81 | 465.12 | 465.44 | 462.92 | 464.13 | 481.28 | 480.73 | 474.36 | 479.16 | 476.09
LOX35 | 495.31 | 484.77 | 484.11 | 484.62 | 483.58 | 494.27 | 484.38 | 462.37 | 462.95 | 464.54 | 491.98 | 480.98 | 459.38 | 435.26 | 457.16 | 494.04 | 482.65 | 461.36 | 469.01 | 468.28 | 493.35 | 480.28 | 482.3 | 483.58 | 480.99
LOX41 | 476.88 | 478.13 | 478.82 | 481.35 | 476.67 | 467.41 | 469.26 | 471.04 | 458.29 | 475.99 | 460.64 | 461.47 | 457.65 | 454.82 | 473.1 | 460.19 | 455.8 | 439.24 | 456.48 | 477.12 | 462.65 | 458.13 | 461.02 | 460.02 | 481.17
LOX42 | 481.62 | 482.11 | 482.94 | 482.02 | 478.6 | 475.2 | 472.33 | 474.5 | 468.71 | 476.23 | 462.7 | 460.32 | 455.41 | 461.04 | 476.52 | 442.7 | 340.03 | 437.9 | 460.19 | 473.78 | 453.22 | 459.34 | 456.71 | 461.27 | 473.56
LOX43 | 488.45 | 491.47 | 492.72 | 491.33 | 490.52 | 480.83 | 479.5 | 478.34 | 478.5 | 475.77 | 451.92 | 441.14 | 439.57 | 456.8 | 465.38 | 450.96 | 439.05 | 443.15 | 456.98 | 463.59 | 450.7 | 442.3 | 438.1 | 458.76 | 465.15
LOX44 | 499.84 | 499.86 | 501.82 | 500.86 | 499.28 | 481.63 | 489.38 | 489.98 | 490.3 | 487.07 | 469.06 | 456.05 | 455.07 | 459.96 | 461.03 | 468.74 | 455.45 | 451.51 | 460.26 | 460.96 | 464.5 | 457.3 | 454.92 | 458.53 | 461.79
LOX45 | 511.54 | 508.26 | 512.08 | 510.97 | 510.41 | 502.77 | 501.53 | 501.53 | 502.23 | 504.07 | 493.72 | 486.33 | 482.32 | 478.85 | 480.85 | 497.01 | 484.62 | 479.58 | 476.22 | 470.77 | 491.34 | 486.11 | 481.06 | 475.23 | 469.52
LOX51 | 486.77 | 489.74 | 488.96 | 487.83 | 481.81 | 475.92 | 479.26 | 478.86 | 481.51 | 476.4 | 469.84 | 470.57 | 469.3 | 462.62 | 479.37 | 465.56 | 445.23 | 451.2 | 465.44 | 479.46 | 461.97 | 448.42 | 451 | 461.72 | 477.3
LOX52 | 485.79 | 486.1 | 485.19 | 484.86 | 485.84 | 474.92 | 469.88 | 474.52 | 470.97 | 462.48 | 445.68 | 455.89 | 454.33 | 454.65 | 462.71 | 444.09 | 436.3 | 428.39 | 453.35 | 461.49 | 447.25 | 434.64 | 430.23 | 452.15 | 133.43
LOX53 | 496.14 | 488.39 | 494.94 | 492.95 | 495.04 | 479.62 | 474.54 | 473.71 | 477.35 | 474.19 | 460.57 | 466.68 | 466.17 | 458.46 | 462.96 | 460.22 | 446.21 | 445.11 | 460.56 | 468.52 | 458.16 | 444.94 | 443.75 | 459.04 | 464.28
LOX54 | 502.66 | 494.31 | 501.61 | 500.21 | 499 | 489.25 | 481.17 | 482.66 | 484.86 | 484.13 | 473.29 | 459.68 | 458.67 | 459.22 | 459.98 | 468.57 | 459.15 | 456 | 461.4 | 462.84 | 470.45 | 459.63 | 455.77 | 460.41 | 459.86
LOX55 | 504.82 | 502.91 | 502.36 | 504.2 | 507.41 | 476.98 | 475.25 | 478.47 | 481.68 | 478.38 | 472.57 | 460.49 | 456.84 | 452.04 | 462.37 | 469.36 | 461.83 | 455.45 | 449.68 | 446.02 | 470.68 | 459.78 | 453.23 | 450.59 | 446.18

## 2
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 471.64 | 473.16 | 471.81 | 474.6 | 496.47 | 473.39 | 469.67 | 469.47 | 472.74 | 496.81 | 476.79 | 474.4 | 476.28 | 471.68 | 501.74 | 474.37 | 475.76 | 478.19 | 475.94 | 502.25 | 479.9 | 482.71 | 479.46 | 474 | 502.59
LOX12 | 473.54 | 472.2 | 473.73 | 484.62 | 507.56 | 476.21 | 475 | 476.55 | 484.21 | 512.03 | 479.32 | 477.2 | 476.26 | 483.16 | 508.51 | 478.85 | 478.95 | 480.49 | 483.4 | 504.77 | 484.93 | 484.19 | 483.75 | 486.51 | 502.04
LOX13 | 461.45 | 448.77 | 448.11 | 478.54 | 498.39 | 461.68 | 468.04 | 471.1 | 480.1 | 496.48 | 483.91 | 475.82 | 477.5 | 480.64 | 496.38 | 484.95 | 486.59 | 486.95 | 480.54 | 498.41 | 491.71 | 491.35 | 494.73 | 490.59 | 494.44
LOX14 | 490.34 | 477.24 | 442.01 | 424.36 | 442.62 | 491.92 | 474.8 | 448.03 | 452.16 | 444.51 | 494.29 | 473.81 | 478.68 | 476.67 | 479 | 494.72 | 493.92 | 493.1 | 492.98 | 496.33 | 501.51 | 507.47 | 503.17 | 503.7 | 504.56
LOX15 | 505.18 | 496.04 | 477.41 | 459.79 | 444 | 507.14 | 495.29 | 480.98 | 464.78 | 476.62 | 504.35 | 499.34 | 491.3 | 488.36 | 491.76 | 504.58 | 500.86 | 502.82 | 503.21 | 499.84 | 504.25 | 519.11 | 507.7 | 506.24 | 504.17
LOX21 | 470.07 | 469.92 | 466.57 | 467.13 | 494.08 | 464.79 | 465.57 | 472.02 | 467.25 | 492.04 | 468.1 | 465.78 | 470.93 | 464.1 | 494.69 | 471.56 | 470.81 | 469.19 | 466.48 | 493.71 | 474.93 | 474.94 | 475.97 | 462.89 | 492.29
LOX22 | 468.42 | 465.21 | 463.52 | 467.67 | 491.64 | 462.51 | 459.2 | 459.34 | 463.43 | 491.83 | 462.02 | 457.2 | 461.37 | 466.59 | 493.07 | 460.67 | 459.89 | 461.14 | 467.63 | 489.57 | 468.46 | 468.58 | 466.29 | 466.02 | 493.6
LOX23 | 457.63 | 470.1 | 469.23 | 458.75 | 475.83 | 460.03 | 446.88 | 463.27 | 456.2 | 475.18 | 459.31 | 472.87 | 462.06 | 457.82 | 479.3 | 467.96 | 469.75 | 467.68 | 459.11 | 474.81 | 481.42 | 481.52 | 478.35 | 475.71 | 477.96
LOX24 | 494.18 | 467.91 | 433.21 | 439.28 | 416.69 | 491.84 | 468.54 | 431.76 | 40.98 | 165.05 | 492.24 | 469.88 | 454.52 | 453.16 | 457.39 | 492.13 | 482.57 | 478.42 | 486.28 | 478.52 | 496.38 | 498.02 | 500.65 | 491.27 | 496.75
LOX25 | 502.55 | 488.05 | 460.14 | 448.21 | 449.65 | 502.15 | 483.99 | 462.11 | 126.52 | 442.07 | 500.9 | 487.46 | 461.65 | 464.46 | 466.45 | 501.93 | 490.86 | 487 | 487.65 | 483.48 | 500.96 | 496.12 | 495.89 | 501.44 | 498.61
LOX31 | 480.13 | 480.58 | 479.73 | 479.39 | 485.27 | 470.33 | 471.46 | 474.1 | 463.74 | 485.23 | 473.3 | 468.44 | 461.76 | 464.83 | 484.25 | 464.48 | 464.95 | 453.44 | 464.44 | 483.21 | 467.98 | 469.85 | 474.21 | 466.85 | 484.33
LOX32 | 480.07 | 475.24 | 477.03 | 479.69 | 480.57 | 470.34 | 473.26 | 471.6 | 462.86 | 480.1 | 461.52 | 458.78 | 460.38 | 459.64 | 481.14 | 459.43 | 455.82 | 458.08 | 464.68 | 480.03 | 465.92 | 466.75 | 464.25 | 465.44 | 484.65
LOX33 | 484.09 | 487.04 | 482.99 | 484.05 | 484.25 | 476.23 | 476.98 | 475.8 | 463.04 | 476.46 | 458.15 | 445.6 | 462.39 | 462.43 | 472.85 | 460.28 | 452.85 | 466.01 | 462.61 | 475.28 | 471.62 | 474.24 | 472.95 | 465.16 | 476.57
LOX34 | 487.33 | 478.4 | 481.23 | 483.84 | 484.19 | 481.69 | 464.58 | 437.39 | 460.86 | 458.68 | 477.88 | 465.3 | 437.99 | 448.57 | 442.91 | 482.71 | 463.22 | 467.06 | 467.2 | 462.73 | 483.28 | 483.55 | 484.24 | 477.58 | 477.75
LOX35 | 494.48 | 479.9 | 485.48 | 484.27 | 487.58 | 494.15 | 482.89 | 466.63 | 465.21 | 466.19 | 497.81 | 482.98 | 463.58 | 440.58 | 458.49 | 494.41 | 482.07 | 464.78 | 473.82 | 469.94 | 493.46 | 483.99 | 480.67 | 483.12 | 478.54
LOX41 | 477.26 | 481.27 | 478.7 | 478.29 | 480.42 | 471.72 | 471.15 | 473.92 | 458.95 | 479.58 | 465.9 | 464.36 | 463.95 | 465 | 478.34 | 460.14 | 459.46 | 445.74 | 456.57 | 481.3 | 465.05 | 464.85 | 459.58 | 461.01 | 480.39
LOX42 | 484.53 | 484.56 | 485.69 | 481.85 | 484.43 | 468.97 | 471.26 | 475.47 | 469.95 | 474.92 | 463.91 | 459.69 | 460.62 | 461.43 | 472.27 | 448.7 | 439.99 | 444.75 | 462.41 | 475.44 | 460.54 | 463.86 | 467.04 | 463.73 | 474.97
LOX43 | 491.12 | 491.61 | 493.59 | 492.7 | 495.45 | 483.12 | 476.27 | 479.32 | 479.01 | 481.61 | 454.94 | 444.26 | 441.55 | 460.36 | 464.53 | 455.86 | 453.75 | 439.15 | 457.42 | 463.64 | 453.67 | 445.76 | 440.33 | 456.9 | 464.11
LOX44 | 499.18 | 502.66 | 503.18 | 502.43 | 503.01 | 487.55 | 492.26 | 492.71 | 489.56 | 492.87 | 470.8 | 460.9 | 458.51 | 461.01 | 462.54 | 469.24 | 464.01 | 457.21 | 461.35 | 460.48 | 470.69 | 461.81 | 458.02 | 459.71 | 457.13
LOX45 | 511.64 | 521.28 | 509.51 | 511.29 | 510.03 | 504.33 | 509.21 | 504.79 | 504.57 | 501.82 | 493.88 | 486.94 | 480.44 | 476.06 | 482.97 | 497.21 | 487.39 | 481.15 | 479.23 | 473.54 | 496.55 | 489.99 | 482.42 | 471.63 | 473.47
LOX51 | 489.9 | 487.12 | 491.33 | 485.96 | 488.62 | 475.69 | 476.8 | 479.86 | 479.32 | 478.62 | 471.27 | 467.94 | 469.55 | 467.67 | 479.53 | 463.99 | 452.39 | 455.6 | 467.27 | 478.71 | 456.36 | 450.79 | 453.11 | 464.5 | 480.16
LOX52 | 490.95 | 487.6 | 489.06 | 481.35 | 486.33 | 478.14 | 467.01 | 475.28 | 469.17 | 467 | 446.77 | 460.36 | 456.49 | 454.65 | 465.2 | 450.4 | 435.86 | 434.45 | 453.37 | 464.76 | 444.98 | 437.46 | 434.8 | 454.92 | 464.04
LOX53 | 495.33 | 490.31 | 497.39 | 491 | 493.82 | 479.6 | 477.85 | 481.15 | 481.5 | 474.02 | 459.94 | 466.89 | 466.22 | 460.8 | 465.81 | 464.82 | 453.92 | 447.33 | 456.77 | 465.48 | 460.86 | 453.91 | 451.42 | 461.02 | 466.16
LOX54 | 506.43 | 502.3 | 502.04 | 503.32 | 504.65 | 478.06 | 485.08 | 484.08 | 483.21 | 484.04 | 470.79 | 463.65 | 459.42 | 462.23 | 462.5 | 471.5 | 460.81 | 458.47 | 459.32 | 463.62 | 470.55 | 462.07 | 457.18 | 458.39 | 462.04
LOX55 | 507.77 | 503.8 | 502.27 | 504.16 | 504.66 | 481.44 | 481.46 | 483.97 | 477.14 | 484.05 | 472.58 | 463.95 | 459.28 | 453.11 | 463.69 | 474.41 | 463.61 | 459.21 | 449.08 | 447.72 | 472.97 | 462.66 | 455.79 | 454.89 | 449.11

## 3
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 473.41 | 471.81 | 472.29 | 470.29 | 495.76 | 477.39 | 470.22 | 472.91 | 472.36 | 501.54 | 474.11 | 479.3 | 475.33 | 475.66 | 503.65 | 479.64 | 477.84 | 476.08 | 468.88 | 497.23 | 482.75 | 485.21 | 484.89 | 474.69 | 501.59
LOX12 | 477.3 | 475.71 | 475.58 | 488.6 | 506.6 | 480.96 | 473.24 | 476.26 | 483.17 | 501.69 | 481.03 | 478.1 | 481.83 | 485.93 | 503.28 | 480.53 | 478.09 | 479.85 | 487.21 | 508.3 | 484.97 | 487.44 | 486.89 | 484.65 | 503.34
LOX13 | 461.34 | 453.56 | 448.44 | 485.39 | 492.68 | 465.38 | 473.2 | 471.98 | 483.14 | 491.79 | 481.32 | 479.56 | 483.75 | 483.79 | 496.01 | 490.89 | 486.84 | 487.76 | 481.58 | 497.32 | 495.96 | 496.19 | 494.2 | 494.49 | 491.48
LOX14 | 494.63 | 478.11 | 450.09 | 427.6 | 445.75 | 494.01 | 476.91 | 448.51 | 455.79 | 446.75 | 494.65 | 477.91 | 481.29 | 479.76 | 480.49 | 497.32 | 502.28 | 500.92 | 498.4 | 499.05 | 502.4 | 506.2 | 504.79 | 504.8 | 507.87
LOX15 | 502.59 | 496.69 | 482.12 | 463.07 | 448.24 | 507.51 | 498.31 | 481.89 | 455.98 | 476.79 | 506.92 | 496.46 | 489.74 | 493.84 | 491.88 | 509.34 | 499.17 | 503.47 | 501.09 | 503.23 | 514.56 | 513.88 | 509.93 | 507.68 | 510.58
LOX21 | 472.22 | 468.76 | 473.07 | 467.43 | 497.12 | 469.31 | 465.95 | 469.34 | 470.89 | 499.17 | 470.12 | 467.05 | 470.15 | 467.94 | 494.22 | 475.21 | 474.93 | 470.58 | 468.88 | 489.38 | 476.23 | 477.62 | 479.38 | 472.56 | 493.28
LOX22 | 467.95 | 465.07 | 467.29 | 469.68 | 491.73 | 463.11 | 463.5 | 465.38 | 467.68 | 489.69 | 460.95 | 464.93 | 461.63 | 468.36 | 493.86 | 465.88 | 463.96 | 467.75 | 465.49 | 495.36 | 470.86 | 465.53 | 469.05 | 470.74 | 490.71
LOX23 | 462.03 | 468.57 | 468.27 | 457.72 | 483.06 | 462.34 | 447.54 | 461.34 | 459.52 | 478.96 | 458.05 | 463.41 | 461.86 | 458.2 | 478.75 | 470.79 | 467.52 | 472.18 | 459.58 | 478 | 480.34 | 474.82 | 479.19 | 481.2 | 480.12
LOX24 | 493.76 | 471.38 | 434.79 | 443.28 | 425.84 | 494.71 | 470.54 | 431.51 | 26.77 | 424.87 | 492.31 | 473.77 | 456.61 | 461.97 | 458.33 | 492.66 | 483 | 486.79 | 488.68 | 483.88 | 507.14 | 498.21 | 500.92 | 499.36 | 506.88
LOX25 | 499.16 | 488.48 | 461.68 | 451.47 | 448.14 | 500.97 | 489.17 | 463.17 | 273 | 443.94 | 502.84 | 487.86 | 462.81 | 469.53 | 462 | 502.69 | 488.83 | 490.96 | 490.24 | 490.86 | 502.89 | 510.87 | 498.63 | 497.39 | 496.77
LOX31 | 483.81 | 478.55 | 483.71 | 484.17 | 485.21 | 475.88 | 474.6 | 474.11 | 467.01 | 487.05 | 469.44 | 465.46 | 469.68 | 468.89 | 483.9 | 470.33 | 466.93 | 458.12 | 469.62 | 487.87 | 472.74 | 471.97 | 469.96 | 463.83 | 486.88
LOX32 | 480.18 | 482.68 | 483.49 | 483.16 | 480.37 | 473.91 | 471.28 | 475.51 | 462.62 | 481.17 | 461.04 | 459.94 | 461.97 | 462.54 | 483.27 | 461.82 | 466.68 | 457.78 | 461.66 | 482.42 | 467.41 | 464.8 | 466.89 | 460.7 | 481.53
LOX33 | 484.42 | 475.82 | 481.22 | 483.33 | 481.24 | 477.01 | 475.93 | 479.01 | 465.93 | 478.39 | 456.8 | 447.9 | 461.81 | 464.32 | 478.63 | 459.33 | 454.93 | 465.32 | 465.27 | 476.9 | 476.75 | 472.16 | 473.67 | 464.05 | 475.22
LOX34 | 483.87 | 481.25 | 479.22 | 478.13 | 479.77 | 480.66 | 465.67 | 443.02 | 456.44 | 459.46 | 479.97 | 463.17 | 439.67 | 445.75 | 441.51 | 488.02 | 467.48 | 468.12 | 467.89 | 467.11 | 482.9 | 478.12 | 482.86 | 477.66 | 479.49
LOX35 | 494.27 | 484.85 | 483.76 | 489.63 | 485.32 | 493.75 | 483.04 | 465.89 | 466.29 | 466.27 | 493.87 | 480.83 | 465.57 | 438.66 | 454.45 | 495.38 | 483.68 | 467.47 | 469.51 | 471.79 | 493.33 | 480 | 487.78 | 486.72 | 482.25
LOX41 | 482.16 | 479.15 | 479.73 | 481.76 | 476.1 | 470.66 | 469.19 | 470.02 | 461.01 | 481.96 | 466.81 | 464.61 | 462.05 | 459.52 | 482.05 | 463.04 | 458.66 | 443.81 | 457.49 | 479.73 | 462.59 | 469.45 | 465.08 | 460.11 | 477.34
LOX42 | 484.96 | 486.41 | 486.06 | 481.86 | 483.15 | 472.73 | 474.9 | 472.98 | 474.36 | 476.04 | 461.51 | 458.63 | 462.21 | 460.85 | 474.96 | 447.55 | 316.25 | 440.75 | 461.34 | 476.39 | 459.82 | 462.55 | 453.19 | 460.9 | 476.16
LOX43 | 491.35 | 493.05 | 492.43 | 491.45 | 493.61 | 483.14 | 479.25 | 482.74 | 482 | 480.92 | 457.36 | 444.53 | 443.09 | 462.39 | 464.6 | 452.68 | 441.19 | 439.79 | 459.48 | 466.57 | 455.13 | 437.67 | 442.92 | 456.66 | 467.24
LOX44 | 501.95 | 499.48 | 499.17 | 500.95 | 504.38 | 494.04 | 486.86 | 491.47 | 493.14 | 490.2 | 468.17 | 463.55 | 458.68 | 461.47 | 463.57 | 467.64 | 460.23 | 456.23 | 461.16 | 465.99 | 469.58 | 460.59 | 459.1 | 461.52 | 462.81
LOX45 | 508.82 | 519.57 | 507.51 | 506.14 | 511.07 | 505.81 | 504.8 | 507.36 | 499.88 | 504.98 | 494.53 | 490.26 | 486.29 | 476.27 | 481.41 | 495.51 | 487.98 | 480.74 | 482.02 | 472.7 | 495.27 | 487.38 | 481.59 | 471.36 | 470.96
LOX51 | 490.23 | 494.57 | 486.69 | 489.25 | 490.06 | 481.91 | 472.2 | 479.55 | 483.32 | 480.62 | 470.38 | 466.8 | 471.89 | 468.76 | 478.16 | 468 | 454.11 | 456.92 | 465.03 | 480.43 | 457.8 | 451.79 | 453.42 | 463.75 | 478.49
LOX52 | 490.26 | 485.11 | 488.97 | 485.63 | 485.93 | 473.98 | 471.8 | 471.04 | 473.08 | 468.22 | 447.07 | 458.01 | 457 | 455.74 | 464.3 | 445.02 | 437.48 | 437.53 | 455.7 | 467.2 | 445.11 | 435.89 | 435.06 | 454.2 | 466.85
LOX53 | 494.22 | 497.61 | 494.76 | 491.97 | 491.57 | 480.95 | 476.85 | 478.6 | 476.41 | 479.64 | 459.87 | 472.03 | 467.51 | 463.25 | 466.28 | 459.66 | 452.61 | 447.43 | 460.24 | 468.95 | 458.85 | 452.94 | 451.18 | 458.84 | 464.23
LOX54 | 501.74 | 503.99 | 501.41 | 500.79 | 503.69 | 483.78 | 481.41 | 485.53 | 483.44 | 486.17 | 471.77 | 462.3 | 457.73 | 461.63 | 463.99 | 472.59 | 463.84 | 459.61 | 460.71 | 465.59 | 469.19 | 461.61 | 456.61 | 463.3 | 462.83
LOX55 | 502.46 | 506.84 | 502.44 | 508.27 | 505.11 | 481.29 | 481.61 | 479.83 | 481.89 | 481.22 | 473.43 | 463.64 | 459.27 | 454.66 | 467.6 | 472.17 | 461.69 | 456.39 | 452.46 | 449.96 | 473.85 | 460.06 | 456.42 | 451.83 | 448.05

## 4
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 473.31 | 472.96 | 474.94 | 477.36 | 498.89 | 475.62 | 470.67 | 473.11 | 472.59 | 498.81 | 479.14 | 474.82 | 476.17 | 476.36 | 500.22 | 481 | 478.81 | 478.39 | 479.17 | 500.55 | 482.56 | 482.92 | 483.92 | 475.35 | 501.4
LOX12 | 478.7 | 472.7 | 476.15 | 486.82 | 500.52 | 480.86 | 473.44 | 472.87 | 484.42 | 507.91 | 478.51 | 475.29 | 483.52 | 484.64 | 502.19 | 484.62 | 481.84 | 483.06 | 481.58 | 503.47 | 481.87 | 484.41 | 481.66 | 482.5 | 503.5
LOX13 | 461.76 | 455.18 | 447.57 | 479.77 | 485.86 | 462.61 | 472.75 | 469.06 | 481.92 | 486.96 | 482.89 | 476.82 | 483.91 | 479.51 | 495.63 | 487.02 | 488.65 | 487.13 | 483.24 | 492.39 | 494.29 | 492.27 | 492.09 | 494.97 | 494.92
LOX14 | 495.43 | 473.4 | 450.58 | 430.06 | 445.12 | 491.59 | 476.86 | 451.1 | 452.92 | 444 | 493.39 | 476.07 | 482.27 | 480.62 | 484.43 | 491.53 | 498 | 492.67 | 494.42 | 495.77 | 504.36 | 502.24 | 502.23 | 506.86 | 504.88
LOX15 | 502.71 | 496.54 | 485.51 | 464.13 | 449.01 | 504.42 | 497.52 | 483.48 | 455.8 | 478.6 | 502.52 | 499.97 | 490.87 | 491.64 | 493.51 | 504.2 | 497.4 | 499.35 | 501.52 | 507.18 | 503.44 | 511.28 | 510.8 | 505.5 | 505.33
LOX21 | 472.75 | 471.15 | 470.1 | 467.01 | 492.7 | 471.2 | 465.71 | 470.07 | 466.19 | 490.79 | 473.61 | 471.06 | 471.86 | 468.84 | 493.32 | 471.77 | 472.33 | 470.24 | 466.84 | 491.2 | 478.5 | 475.79 | 477.78 | 467.82 | 498.84
LOX22 | 463.37 | 465.65 | 468.03 | 467.42 | 499.1 | 465.48 | 466.64 | 466.8 | 468.18 | 493.58 | 460.67 | 462.7 | 463.62 | 467.02 | 495.35 | 465.56 | 462.22 | 465.77 | 470.67 | 489.92 | 470.44 | 468.06 | 464.34 | 468.53 | 489.95
LOX23 | 462.27 | 470.03 | 471.02 | 463.18 | 476.99 | 462.35 | 449.43 | 464.37 | 460.17 | 478.49 | 462.43 | 468.53 | 463.26 | 459.93 | 480.99 | 471.98 | 471.66 | 468.32 | 459.25 | 476.19 | 482.71 | 478.41 | 480.02 | 480.37 | 481.89
LOX24 | 495.54 | 473.31 | 432.47 | 444.55 | 424.47 | 493.72 | 471.46 | 434.58 | 26.78 | 34.83 | 497.65 | 472.98 | 461.02 | 458.26 | 461.88 | 492.45 | 481.06 | 483.41 | 481.64 | 482.59 | 499.54 | 499.44 | 500.05 | 498.84 | 500.15
LOX25 | 502.61 | 486.64 | 462.42 | 451.04 | 450.4 | 499.53 | 487.21 | 462.66 | 33.91 | 440.85 | 504.85 | 491.74 | 460.88 | 468 | 469.17 | 504.5 | 489.1 | 483.37 | 487.33 | 487.85 | 504.93 | 514.56 | 496.3 | 501.2 | 502.37
LOX31 | 480.47 | 481.68 | 481.55 | 477.49 | 487.71 | 474.95 | 471.36 | 473.71 | 464.84 | 486.56 | 467.48 | 464.57 | 465.07 | 467.09 | 487.15 | 469.35 | 467.91 | 461.25 | 465.83 | 485.85 | 475.2 | 472.83 | 474.21 | 463.63 | 485.76
LOX32 | 479.15 | 480.33 | 484.71 | 476.15 | 486.14 | 477.29 | 472.92 | 472.17 | 466.92 | 482.35 | 464.15 | 463.58 | 462.32 | 465.68 | 477.69 | 460.76 | 460.66 | 460.86 | 465.21 | 485.44 | 463.24 | 463 | 465 | 464.02 | 482.03
LOX33 | 491.02 | 482.38 | 487.16 | 484.59 | 482.1 | 477.19 | 478.59 | 477.57 | 468.14 | 476.09 | 460.46 | 451.19 | 465.02 | 461.23 | 478.86 | 459.19 | 456.12 | 464.03 | 462.15 | 476.85 | 472.01 | 469.82 | 470.59 | 467.25 | 475.61
LOX34 | 484.08 | 478.13 | 481.75 | 483.12 | 480.54 | 483.94 | 466.06 | 441.72 | 456.57 | 459.52 | 482.64 | 464.52 | 439.52 | 449.11 | 439.75 | 480.17 | 466.45 | 466.5 | 468.78 | 463.35 | 481.89 | 480.63 | 479.97 | 479 | 481.13
LOX35 | 494.32 | 481.25 | 482.84 | 485.62 | 487.46 | 495.32 | 482.91 | 466.08 | 471.73 | 468.71 | 495.2 | 482.93 | 465.7 | 438.79 | 456.72 | 493.24 | 483.4 | 464.68 | 470.67 | 469.39 | 492.3 | 482.86 | 483.42 | 487.16 | 481.66
LOX41 | 479.71 | 480.93 | 478.97 | 480.48 | 481.77 | 470.98 | 469.39 | 471.88 | 461.46 | 481.03 | 467.51 | 459.35 | 461.53 | 459.23 | 478.27 | 463.45 | 463.96 | 443.15 | 459.49 | 479.57 | 465.12 | 460.48 | 463.65 | 460.23 | 477.56
LOX42 | 484.28 | 483.83 | 487.2 | 491.45 | 480.68 | 474.23 | 472.98 | 477.21 | 472.16 | 475.83 | 462.88 | 465.89 | 458.52 | 462.78 | 474.29 | 447.6 | 437.45 | 444.13 | 462.31 | 476.91 | 457.75 | 463.2 | 456.53 | 462.33 | 475.66
LOX43 | 495.41 | 492.96 | 494.13 | 493.12 | 492.3 | 483.63 | 476.71 | 482.99 | 479.6 | 477.06 | 452.95 | 442.92 | 440.64 | 460.16 | 465.9 | 452.71 | 435.8 | 441.39 | 459.08 | 465.58 | 454.88 | 443.89 | 440.59 | 460.84 | 466.95
LOX44 | 505.3 | 497.28 | 503.21 | 499.54 | 502.92 | 486.41 | 487.93 | 493.02 | 488.02 | 486.36 | 469.36 | 458.92 | 460.16 | 461.7 | 463.12 | 469.95 | 460.67 | 456.69 | 459.77 | 463.98 | 472.78 | 457.59 | 457.12 | 460.57 | 463.84
LOX45 | 510.42 | 520.84 | 509.56 | 509.96 | 510.32 | 506.55 | 503.76 | 502.55 | 505.4 | 502.89 | 496.63 | 490.35 | 484.82 | 474.57 | 481.06 | 494.11 | 488.16 | 483.83 | 480.04 | 474.59 | 493.28 | 488.8 | 483.65 | 470.68 | 474.15
LOX51 | 492.11 | 489.05 | 490.53 | 490.32 | 489.15 | 479.66 | 480.09 | 477.9 | 477.44 | 478.61 | 470.84 | 467.3 | 471.05 | 467.31 | 478.25 | 464.2 | 449.09 | 454.42 | 465.59 | 477.8 | 449.09 | 454.02 | 455.46 | 468.51 | 482.14
LOX52 | 486.14 | 488.18 | 488.68 | 487.8 | 490.02 | 475.19 | 475.06 | 472.01 | 473.78 | 465.95 | 450.97 | 456.92 | 458.69 | 453.7 | 466.25 | 448.44 | 285.06 | 435.77 | 456.1 | 461.17 | 447.77 | 437.33 | 438.46 | 453.5 | 464.35
LOX53 | 493.52 | 496.73 | 493.73 | 493.09 | 497.36 | 479.05 | 474.17 | 479.88 | 479.92 | 479.92 | 464.44 | 466.42 | 467.78 | 460.77 | 463.92 | 460.52 | 450.3 | 451.43 | 460.54 | 466.82 | 463.69 | 450.77 | 448.59 | 460.62 | 466.72
LOX54 | 504.75 | 496.53 | 501.05 | 502.81 | 502.4 | 480.75 | 482.79 | 485.69 | 481.51 | 486.36 | 468.72 | 463.72 | 457.65 | 463.96 | 462.4 | 473.23 | 464.64 | 457.7 | 458.54 | 461.28 | 473.19 | 463.19 | 458.61 | 458.67 | 460.18
LOX55 | 501.3 | 503.28 | 505.22 | 503.68 | 500.53 | 483.62 | 480.47 | 484.27 | 479.21 | 486.48 | 473.93 | 463.14 | 458.11 | 453.42 | 466.74 | 474.32 | 464.18 | 458.12 | 451.55 | 449.42 | 472.23 | 462.07 | 457.99 | 448.73 | 448.29

## 5
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 474.05 | 471.92 | 469.07 | 477.07 | 499.17 | 470.66 | 471.35 | 470.96 | 476.59 | 502.73 | 478.65 | 473.45 | 479.12 | 475.08 | 503.66 | 483.59 | 475.33 | 478.09 | 474.96 | 501.72 | 484.7 | 481.77 | 481.04 | 475.74 | 506.29
LOX12 | 476.36 | 475.64 | 473.56 | 484.1 | 504.47 | 477.06 | 473.15 | 475.57 | 484.42 | 504.13 | 483.65 | 476.38 | 478.51 | 483.81 | 502.47 | 478.87 | 486.54 | 479.64 | 484 | 506.6 | 484.29 | 485.99 | 482.83 | 484.17 | 508.56
LOX13 | 464.82 | 454.76 | 450.95 | 475.72 | 490.06 | 463.67 | 476.21 | 475.75 | 471.55 | 491.11 | 487.19 | 479.93 | 481.62 | 479.45 | 496.45 | 489.48 | 487.68 | 485.75 | 483.84 | 494.84 | 489.09 | 495.1 | 490.48 | 493.11 | 496.73
LOX14 | 491.81 | 476.29 | 447.91 | 429.02 | 444.78 | 493.04 | 476.76 | 449.35 | 453.84 | 445.88 | 492.49 | 472.47 | 482.97 | 479.2 | 479.45 | 488.8 | 497.13 | 496.53 | 496.93 | 497.32 | 504.79 | 505.31 | 503.56 | 505.81 | 507.25
LOX15 | 503.8 | 500.57 | 479.12 | 459.39 | 448.08 | 505.52 | 496.42 | 484.89 | 465.3 | 475.95 | 503.34 | 496.1 | 494.3 | 492.38 | 493.19 | 504.17 | 502.14 | 500.82 | 502.32 | 503.29 | 506.92 | 510.55 | 508.15 | 506.07 | 505.2
LOX21 | 469.9 | 472.39 | 469.79 | 470.6 | 496.18 | 473.5 | 470.39 | 469.14 | 100.22 | 490.76 | 467.84 | 472.39 | 473.26 | 469.42 | 487.34 | 475.54 | 471.66 | 469.02 | 468.74 | 489.57 | 481.29 | 477.79 | 477.14 | 473.47 | 487.3
LOX22 | 467.76 | 464.15 | 466.77 | 469.73 | 490.91 | 463.81 | 464.6 | 463.94 | 468.93 | 494.87 | 462.74 | 463.6 | 463.03 | 466.14 | 493.02 | 464.37 | 461.68 | 467.45 | 468.39 | 485.95 | 468.49 | 467.87 | 466.26 | 466.25 | 488.01
LOX23 | 460.27 | 468.63 | 470.14 | 461.14 | 479.05 | 460.77 | 446.98 | 462.87 | 461.58 | 478.91 | 460.47 | 466.66 | 466.72 | 461.3 | 476.65 | 469.28 | 471.24 | 472.67 | 462.16 | 477.48 | 482.76 | 477.64 | 481.34 | 479.8 | 478.91
LOX24 | 490.35 | 468.41 | 430.64 | 445.76 | 425.03 | 491.35 | 472.76 | 434.89 | 26.46 | 422.78 | 493.15 | 470.62 | 459.99 | 459 | 461.26 | 494.9 | 482 | 481.79 | 481.48 | 482.23 | 504.23 | 500.23 | 499.66 | 507.8 | 496.32
LOX25 | 502.81 | 488.64 | 463.13 | 452.48 | 452.28 | 501.32 | 487.8 | 464.29 | 427.51 | 447.39 | 501.25 | 490.23 | 462.59 | 466.43 | 467.56 | 507.87 | 492.69 | 487.17 | 486.14 | 490.12 | 502.27 | 503.53 | 501.68 | 504.17 | 501.74
LOX31 | 484.47 | 483.9 | 480.34 | 480.35 | 488.26 | 481.49 | 475.3 | 473.19 | 466.32 | 484.22 | 472.78 | 466.73 | 463.12 | 465.52 | 487.36 | 468.04 | 464.3 | 457.53 | 466.99 | 489.02 | 478.52 | 469.86 | 473.43 | 467.3 | 486.93
LOX32 | 481.05 | 479.95 | 477.88 | 480.51 | 479.19 | 476.92 | 474.15 | 473.82 | 463.53 | 481.32 | 460.7 | 463.32 | 461.83 | 467.54 | 483.3 | 463.81 | 462.85 | 460.3 | 462.82 | 482.75 | 465.12 | 468.53 | 465.13 | 464.64 | 481.29
LOX33 | 484.29 | 481.86 | 488.1 | 488.35 | 488.63 | 473.72 | 474.53 | 476.4 | 465.31 | 476.48 | 460.12 | 448.05 | 460.16 | 463.09 | 475.72 | 462.58 | 454.57 | 461.77 | 464.74 | 477.62 | 460.8 | 469.16 | 471.55 | 462.02 | 476.11
LOX34 | 481.82 | 474.84 | 481.25 | 480.04 | 478.2 | 480.43 | 465.36 | 438.82 | 458.89 | 456.66 | 483.47 | 462.35 | 438.59 | 445.69 | 440.15 | 483.25 | 465.24 | 470.04 | 459.21 | 466.77 | 482.99 | 479.2 | 477.79 | 480.19 | 479.98
LOX35 | 496.29 | 484.62 | 483.38 | 488.94 | 486.95 | 493.35 | 482.43 | 467.62 | 465.82 | 469.43 | 494.11 | 482.08 | 465.9 | 438.08 | 459.04 | 494.02 | 483.69 | 463.95 | 469.61 | 472.56 | 495.17 | 482.71 | 482.59 | 486.78 | 483.91
LOX41 | 478.38 | 479.37 | 479.65 | 477.49 | 479.99 | 473.41 | 473.05 | 473.87 | 461.77 | 479.67 | 463.92 | 459.73 | 457.75 | 461.49 | 478.68 | 464.84 | 458.58 | 446.61 | 461.31 | 479.53 | 467.19 | 464.07 | 461.7 | 460.85 | 479.36
LOX42 | 484.79 | 484.28 | 486.09 | 483.73 | 479.34 | 476.33 | 476.93 | 475.07 | 476.15 | 478.86 | 463.15 | 460.55 | 461.58 | 460.97 | 477.99 | 445.79 | 441.63 | 441.93 | 461.71 | 481.29 | 463.03 | 456.55 | 458.22 | 459.77 | 477.18
LOX43 | 492.08 | 491.19 | 492.58 | 493.39 | 492.51 | 483.94 | 479.58 | 479.17 | 482.37 | 480.23 | 452.25 | 443.91 | 442.83 | 457.82 | 468.39 | 455.13 | 448.07 | 438.17 | 460.78 | 462.94 | 454.85 | 441 | 436.37 | 457.86 | 465.29
LOX44 | 502.26 | 501.63 | 500.1 | 503.22 | 508.38 | 489.85 | 489.97 | 486.57 | 489.68 | 491.29 | 471.81 | 459.89 | 457.81 | 460.12 | 462.3 | 470.66 | 461.01 | 457.11 | 457.93 | 465.11 | 472.08 | 461.29 | 457.04 | 457.63 | 464.26
LOX45 | 509.49 | 523.1 | 506.38 | 507.57 | 510.71 | 511.77 | 505.47 | 504.61 | 502.11 | 505.69 | 493.92 | 488.22 | 482.68 | 473.96 | 479.01 | 495.84 | 489.56 | 483.08 | 475.18 | 468.98 | 498.36 | 491.35 | 481.92 | 483.46 | 479.07
LOX51 | 491.83 | 490.42 | 487.19 | 487.38 | 488.13 | 479.58 | 478.98 | 478.93 | 480.55 | 478.47 | 467.55 | 468.02 | 470.3 | 467.05 | 481 | 469.74 | 450.59 | 454.86 | 465.42 | 478.66 | 454.76 | 448 | 455.44 | 465.61 | 479.34
LOX52 | 485.27 | 485.55 | 491.82 | 489.06 | 490.18 | 471.06 | 472.37 | 471.48 | 473.98 | 463.91 | 452.04 | 456.42 | 457.87 | 452.34 | 463.14 | 445.09 | 436.12 | 438.32 | 454.64 | 465.02 | 448.89 | 49.25 | 435.83 | 454.59 | 464.88
LOX53 | 491.73 | 494.81 | 495.38 | 493.72 | 490.07 | 483.11 | 473.22 | 481.99 | 481.72 | 477.42 | 461.86 | 470.52 | 471.8 | 461.43 | 467.51 | 460.08 | 452.35 | 448.01 | 460.76 | 468.98 | 458.6 | 453.02 | 448.96 | 457.66 | 466.55
LOX54 | 506.24 | 502.8 | 504.58 | 497.75 | 503.23 | 489.48 | 482.05 | 484.39 | 486.67 | 485.02 | 473.02 | 463.16 | 460.61 | 462.07 | 461.36 | 470.06 | 465.52 | 459.17 | 463.75 | 464.4 | 471.8 | 461.82 | 458.41 | 460.46 | 462.09
LOX55 | 503.34 | 501.68 | 506.84 | 498.47 | 501.42 | 479.86 | 479.21 | 483.19 | 483.46 | 478.98 | 474.82 | 461.2 | 458.21 | 454.05 | 467.11 | 473.57 | 464.27 | 453.74 | 452.52 | 448.03 | 474.13 | 460.83 | 455.01 | 451.77 | 449.28

## Average
LOX | DON11 | DON12 | DON13 | DON14 | DON15 | DON21 | DON22 | DON23 | DON24 | DON25 | DON31 | DON32 | DON33 | DON34 | DON35 | DON41 | DON42 | DON43 | DON44 | DON45 | DON51 | DON52 | DON53 | DON54 | DON55
LOX11 | 472.394 | 471.698 | 471.3 | 474.076 | 498.492 | 473.35 | 470.69 | 471.206 | 473.146 | 500.138 | 476.884 | 475.444 | 475.738 | 473.99 | 502.002 | 479.288 | 476.492 | 477.508 | 474.396 | 500.244 | 482.688 | 482.858 | 482.616 | 475.188 | 502.852
LOX12 | 475.2 | 472.95 | 473.976 | 485.796 | 505.206 | 477.67 | 473.538 | 475.262 | 484.792 | 505.498 | 480.08 | 476.81 | 478.92 | 484.95 | 504.946 | 480.25 | 481.23 | 480.21 | 484.404 | 505.918 | 484.658 | 485.6 | 483.576 | 485.786 | 505.386
LOX13 | 462.436 | 452.518 | 447.948 | 479.984 | 492.608 | 463.28 | 471.282 | 470.746 | 479.642 | 492.254 | 482.588 | 477.982 | 481.476 | 480.684 | 496.718 | 487.676 | 486.912 | 486.912 | 481.862 | 496.132 | 492.708 | 493.346 | 492.478 | 493.126 | 495.08
LOX14 | 492.958 | 475.742 | 447.334 | 426.952 | 444.076 | 492.882 | 476.262 | 448.142 | 452.696 | 444.88 | 493.316 | 474.962 | 480.89 | 479.402 | 480.218 | 492.986 | 496.84 | 495.994 | 495.484 | 497.314 | 504.228 | 504.098 | 503.006 | 505.004 | 506.564
LOX15 | 504.026 | 497.172 | 481.076 | 460.59 | 446.882 | 505.78 | 497.008 | 482.254 | 461.412 | 476.082 | 504.596 | 497.506 | 490.94 | 490.732 | 491.668 | 505.832 | 499.706 | 502.05 | 503.082 | 502.394 | 508.374 | 514.164 | 509.034 | 506.338 | 507.042
LOX21 | 471.77 | 470.13 | 469.45 | 467.416 | 494.538 | 469.698 | 467.126 | 468.968 | 394.118 | 493.72 | 470.114 | 468.628 | 471.116 | 467.186 | 492.824 | 472.78 | 471.756 | 469.872 | 467.472 | 491.886 | 477.992 | 476.728 | 476.752 | 467.572 | 492.39
LOX22 | 467.21 | 465.284 | 466.268 | 468.384 | 493.134 | 463.292 | 463.272 | 463.474 | 467.12 | 492.08 | 461.268 | 462.072 | 462.284 | 466.544 | 492.89 | 463.576 | 461.302 | 464.23 | 468.13 | 490.528 | 469.398 | 466.696 | 466.458 | 467.374 | 491.152
LOX23 | 460.536 | 468.034 | 469.528 | 459.876 | 478.008 | 460.578 | 447.456 | 462.708 | 458.786 | 477.944 | 459.74 | 465.204 | 463.282 | 458.688 | 478.99 | 469.898 | 469.812 | 470.126 | 459.326 | 476.77 | 481.494 | 478.22 | 479.146 | 479.16 | 478.784
LOX24 | 493.518 | 470.238 | 433.096 | 442.846 | 422.738 | 493.12 | 470.268 | 432.412 | 31.852 | 293.644 | 492.928 | 471.796 | 457.316 | 457.838 | 459.512 | 492.516 | 482.116 | 482.286 | 484.616 | 482.13 | 501.186 | 498.486 | 499.826 | 499.61 | 499.458
LOX25 | 501.862 | 487.89 | 461.878 | 449.648 | 450.146 | 501.254 | 487.266 | 462.22 | 256.44 | 443.726 | 502.192 | 489.254 | 461.966 | 466.598 | 466.498 | 504.192 | 489.3 | 486.844 | 487.838 | 488.136 | 502.512 | 505.38 | 498.322 | 500.616 | 500.08
LOX31 | 482.33 | 480.206 | 480.528 | 480.36 | 486.262 | 475.216 | 473.192 | 474.144 | 465.428 | 485.596 | 469.876 | 465.42 | 464.984 | 466.406 | 485.464 | 467.894 | 465.902 | 456.042 | 466.618 | 485.744 | 473.566 | 470.096 | 472.786 | 464.838 | 485.702
LOX32 | 480.572 | 479.616 | 479.994 | 479.686 | 481.132 | 474.294 | 473.124 | 473.05 | 464.164 | 481.16 | 461.448 | 461.014 | 460.326 | 463.274 | 481.488 | 460.414 | 460.062 | 459.322 | 463.436 | 482.338 | 464.426 | 465.558 | 464.244 | 463.616 | 481.846
LOX33 | 486.042 | 482 | 485.084 | 484.81 | 482.768 | 476.454 | 476.428 | 476.216 | 465.608 | 476.99 | 458.716 | 447.254 | 461.896 | 462.14 | 476.374 | 459.628 | 454.46 | 463.176 | 463.868 | 476.242 | 470.376 | 470.484 | 471.084 | 464.326 | 475.52
LOX34 | 483.8 | 480.388 | 479.972 | 480.19 | 480.124 | 481.39 | 465.006 | 439.788 | 457.422 | 457.826 | 480.72 | 464.132 | 438.56 | 447.216 | 439.956 | 483.392 | 465.502 | 467.432 | 465.2 | 464.818 | 482.468 | 480.446 | 479.844 | 478.718 | 478.888
LOX35 | 494.934 | 483.078 | 483.914 | 486.616 | 486.178 | 494.168 | 483.13 | 465.718 | 466.4 | 467.028 | 494.594 | 481.96 | 464.026 | 438.274 | 457.172 | 494.218 | 483.098 | 464.448 | 470.524 | 470.392 | 493.522 | 481.968 | 483.352 | 485.472 | 481.47
LOX41 | 478.878 | 479.77 | 479.174 | 479.874 | 478.99 | 470.836 | 470.408 | 472.146 | 460.296 | 479.646 | 464.956 | 461.904 | 460.586 | 460.012 | 478.088 | 462.332 | 459.292 | 443.71 | 458.268 | 479.45 | 464.52 | 463.396 | 462.206 | 460.444 | 479.164
LOX42 | 484.036 | 484.238 | 485.596 | 484.182 | 481.24 | 473.492 | 473.68 | 475.046 | 472.266 | 476.376 | 462.83 | 461.016 | 459.668 | 461.414 | 475.206 | 446.468 | 395.07 | 441.892 | 461.592 | 476.762 | 458.872 | 461.1 | 458.338 | 461.6 | 475.506
LOX43 | 491.682 | 492.056 | 493.09 | 492.398 | 492.878 | 482.932 | 478.262 | 480.512 | 480.296 | 479.118 | 453.884 | 443.352 | 441.536 | 459.506 | 465.76 | 453.468 | 443.572 | 440.33 | 458.748 | 464.464 | 453.846 | 442.124 | 439.662 | 458.204 | 465.748
LOX44 | 501.706 | 500.182 | 501.496 | 501.4 | 503.594 | 487.896 | 489.28 | 490.75 | 490.14 | 489.558 | 469.84 | 459.862 | 458.046 | 460.852 | 462.512 | 469.246 | 460.274 | 455.75 | 460.094 | 463.304 | 469.926 | 459.716 | 457.24 | 459.592 | 461.966
LOX45 | 510.382 | 518.61 | 509.008 | 509.186 | 510.508 | 506.246 | 504.954 | 504.168 | 502.838 | 503.89 | 494.536 | 488.42 | 483.31 | 475.942 | 481.06 | 495.936 | 487.542 | 481.676 | 478.538 | 472.116 | 494.96 | 488.726 | 482.128 | 474.472 | 473.434
LOX51 | 490.168 | 490.18 | 488.94 | 488.148 | 487.554 | 478.552 | 477.466 | 479.02 | 480.428 | 478.544 | 469.976 | 468.126 | 470.418 | 466.682 | 479.262 | 466.298 | 450.282 | 454.6 | 465.75 | 479.012 | 455.996 | 450.604 | 453.686 | 464.818 | 479.486
LOX52 | 487.682 | 486.508 | 488.744 | 485.74 | 487.66 | 474.658 | 471.224 | 472.866 | 472.196 | 465.512 | 448.506 | 457.52 | 456.876 | 454.216 | 464.32 | 446.608 | 406.164 | 434.892 | 454.632 | 463.928 | 446.8 | 358.914 | 434.876 | 453.872 | 398.71
LOX53 | 494.188 | 493.57 | 495.24 | 492.546 | 493.572 | 480.466 | 475.326 | 479.066 | 479.38 | 477.038 | 461.336 | 468.508 | 467.896 | 460.942 | 465.296 | 461.06 | 451.078 | 447.862 | 459.774 | 467.75 | 460.032 | 451.116 | 448.78 | 459.436 | 465.588
LOX54 | 504.364 | 499.986 | 502.138 | 500.976 | 502.594 | 484.264 | 482.5 | 484.47 | 483.938 | 485.144 | 471.518 | 462.502 | 458.816 | 461.822 | 462.046 | 471.19 | 462.792 | 458.19 | 460.744 | 463.546 | 471.036 | 461.664 | 457.316 | 460.246 | 461.4
LOX55 | 503.938 | 503.702 | 503.826 | 503.756 | 503.826 | 480.638 | 479.6 | 481.946 | 480.676 | 481.822 | 473.466 | 462.484 | 458.342 | 453.456 | 465.502 | 472.766 | 463.116 | 456.582 | 451.058 | 448.23 | 472.772 | 461.08 | 455.688 | 451.562 | 448.182